* 使用装置 ：Symbia Evo Excel
* 製剤 ：99mTc-HAS-D
* コリメータ ：LMEGP
* マトリックスサイズ ：256×1024
* ズーム ：1.00
* 撮影プリセット ：99mTc-20%、自動近接
* 検出器 ：両面検出
* スキャン長　下肢 ：足首～頭頂

上肢 ：手首～頭頂

* スキャン速度 ：トータルスキャン時間が10分になるよう可変

　　　例）180cmの場合 　18cm/min

 　　　　　150cmの場合 　15cm/min

* 収集時相 ：注射後15、60分

　※15分後の撮影終了後、60分後の撮影までは寝台

から降りて足首の運動や屈伸、マッサージなど

をして待機してもらう。

* 撮影体位 ：Head First（撮影方向：Head Out）
* 投与量 ：150MBqずつ皮下に注射（キシロカイン使用）
* 投与部位　　下肢 ：第1、2趾の間

上肢 ：第2、3指の間